## Sheet1
	4.785	8257	64	1712.2	1837.5454545455
	3.3	4230	48	1267.3
	420	53761	48	127.9
					24		4294967296
	420	53761	48	0.0078193361	131186	4182	548619852	32.7002913952	32.7004635749
	12.45	1379	6	0.0090677349	152131

RJ11 cables—estimating connector resistance

factory	3.2
	2.8
	3.2
	3.3
	3.2
	3.2		vom				y=a+xb	Two plugs	One plug	Round trip
	ohms	ft	offset	Net ohms	ohms/ft			Two jacks	One jack	voltage drop
	3.15	15.1666666667	0.3	2.85	0.188		ohms/ft	a		(ma)	(volts)	Input volts	At sensor	measured
							0.167	0.314	0.157	75	0.21375	5	4.78625	4.78

homemade	1.4
one end	1.3
	1.3
	1.3
	1.6
	1.3

	1.3666666667	4.5	0.3	1.07	4.219		0.167	0.314

		10.6666666667		1.78

homemade	0.6	1.1041666667	0.3	0.3	0.272
both ends

RJ45 w CAT 5

6” green cable	0.4	0.4583333333	0.3	0.1	0.218
one OC !

Blue w tab	0.7
broken	0.6
	0.9
#28 ?	0.6
	0.7
	0.9
	0.9
	0.8

	0.7625	6	0.3	0.4625	0.077

homemade						#24 ohms/ft
all are 0.7	0.7	12.5416666667	0.3	0.4	0.032	0.02567	0.3219445833
one OC !
#24 stamped
on jacket