## Sheet1
rj45 cablrd
10/01/19

Passing 13.8 bench supply through 10 ohm ww resistor, measuring current and voltage drop
across pcb-pcb via rj45 jack, for one pin.

Monoprice CAT5 cables
	amp	volt	inch		Total R
24awg	1.33	0.0847	6.25		0.0636842105	6.25	6.25
24awg	1.33	0.0972	12.00		0.0730827068				12.00
24awg	1.33	0.2457	60.00		0.1847368421		60.00	60.00	60.00
24awg	1.33	0.9530	240.00		0.7165413534	240.00		240.00
				Ohms/ft		0.0335156608	0.0270257038	0.0354536341	0.1608646617
				connector		0.0462281372	0.0496083231	0.0074686717	-0.0877819549

AllElectronics telephone cables
6pin	1.33	3.0450	181.50		2.2894736842
6pin	1.33	0.3850	12.75		0.2894736842
				Ohms/ft		0.1422222222
				connector		0.1383625731